## VDE100
Prüfprotokoll & Übergabebericht EN 60204-1 / VDE 0113 | [9 empty] | Blatt 1
für elektrische Maschinen / Anlagen |  |  |  | Auftrag Nr.:
Auftraggeber: |  |  |  | Elektroinstallationsbetrieb (Auftragnehmer):
HT-Instruments GmbH
Am Waldfriedhof 1b
D-41352 Korschenbroich
Tel. : +49 2161 564581
Fax. : +49 2161 564583
Anlage :
Typ: | [6 empty] | Übergabebericht + Prüfprotokoll
SN: | [6 empty] | bestehend aus Blatt 1 bis
Vewendetes Messgerät : FullTest 3
Seriennummer: |  |  | Netzspannung: |  | V |  | Schaltungsunterlagen Übergeben
Prüfung: |  | DIN VDE 0100-60 | DIN VDE 0105 | DGUV |  | E-Check |  | x | EN 60204-1
Grund | x | Neuanlage | Änderung | Instandsetzung |  | Wiederholungsprüfung
Besichtigung und Erprobung |  |  | ok | nicht ok
|  | Auswahl der Betriebsmittel |  | Kennzeichnung Stromkreise |  |  |  |  | Zugänglichkeit
|  | Trenn- u. Schaltgeräte |  | Kennzeichnung PE- und N-Leiter |  |  |  |  | Schutzpotentialausgleich
|  | Brandschottung |  | Leitungsverbindungen |  |  |  |  | Erdung
|  | Gebäudetechnik |  | Schutz-& Überwachungseinrichtungen |  |  |  |  | Dokumentation
|  | Kabel Leitungen Stromschienen |  | Schutz gegen direktes Berühren
|  | Funktion der Anlage |  | Überwachungseirichtungen von Motoren
|  | Fehlerstromschutzschalter RCD |  | Drehrichtung am Motor
Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass
Die Anlage / Maschine ist regelmäßig auf ordnunsgemäßen Zustand zu prüfen
Die Anlage / Maschine sollte mind. alle 4 Jahre durch eine Elektrofachkraft geprüft werden.
Bemerkung:
Das hier vorliegende Prüfprotokoll bestätigt die sachgemäße Durchführung aller im Rahmen der in den oben genannten Normen
vorgeschriebenen Prüfungen bei der Abnahme der elektrischen Anlage / Maschine
|  | Prüfergebnis mängelfrei |  | Prüfplakette angebracht |  |  | nächster Prüftermin :
Die elektrische Anlage / Maschine entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik.
Prüfer: | Peter Martin |  | Unternehmer: | [5 empty] | Anlage übernommen, Auftraggeber:
Ort /Datum |  |  | Ort /Datum | [5 empty] | Ort /Datum
Unterschrift |  |  | Unterschrift | [5 empty] | Unterschrift