## VDE 0100
Prüfprotokoll & Übergabebericht | [9 empty] | Blatt 1 | nach | ZVEH
für elektrische Anlagen |  |  |  |  | Auftrag Nr.:
Auftraggeber: |  |  |  |  | Elektroinstallationsbetrieb (Auftragnehmer):
Anlagenplaner / Anlagenverantwortlicher:
Anlage: | [7 empty] | Übergabebericht & Messprotokoll
bestehend aus Blatt 1 bis:
[8 empty] | Verwendetes Prüfmittel: |  |  | siehe Folgeseite oben
[8 empty] | Seriennummer: |  |  | siehe Folgeseite oben
Netzbetreiber: |  |  | Netzspannung: |  | 230 / 400 | V |  | Schaltungsunterlagen übergeben
Netz: | TN-C | TN-S | TN-C-S |  | TT |  | IT | KNX-Lastenheft u. Dokumentation übergeben
Zähler - Nr: |  |  |  | Zählerstand:
Prüfung durchgeführt nach : |  |  | DGUV Vorschrift 3 |  | DIN VDE 0100-600 |  | DIN VDE 0105-100 |  |  | Erst- / Änderungsprüfung
|  |  | BetrSichV |  | E-Check |  | Wiederholungsprüfung
Besichtigung und Erprobung |  |  | OK |  | nicht OK
| Auswahl der Betriebsmittel |  |  |  | Kennzeichnung Stromkreise, Betriebsmittel |  |  |  |  | Zugänglichkeit
| Trenn- u. Schaltgeräte |  |  |  | Kennzeichnung PE- und N-Leiter |  |  |  |  | Schutzpotentialausgleich
| Brandschottung |  |  |  | Leitungsverbindungen |  |  |  |  | Funktionspotentialausgleich
| Gebäudetechnik |  |  |  | Schutz- und Überwachungseinrichtungen |  |  |  |  | Erdungsanlage
| Kabel Leitungen Stromschienen |  |  |  | Schutz gegen direktes Berühren |  |  |  |  | Dokumentation
| Funktion der Anlage |  |  |  | Überwachungseirichtungen von Motoren
| Fehlerstromschutzschalter RCD |  |  |  | Drehrichtung am Motor
Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass
die in der Anlage befindlichen Fehlerstromschutzschalter alle 6 Monate durch Betätigung der Prüftaste zu testen sind.
die Anlage regelmäßig auf ihren ordnunsgemäßen Zustand zu prüfen ist.
Bemerkung / Mängel :
| Prüfergebnis mängelfrei |  |  |  | Prüfplakette im Verteiler angebracht |  |  | nächster empfohlener Prüftermin :
Die Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik.
Prüfer: |  |  | Unternehmer: | [5 empty] | Anlage übernommen, Auftraggeber:
Ort /Datum |  |  | Ort /Datum | [6 empty] | Ort /Datum
Unterschrift |  |  | Unterschrift | [6 empty] | Unterschrift

## EVSE
Prüfprotokoll & Übergabebericht | [9 empty] | Blatt 1 | nach | ZVEH
AC-Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EVSE) |  |  |  |  | Auftrag Nr.:
Auftraggeber: |  |  |  |  | Elektroinstallationsbetrieb (Auftragnehmer):
Anlagenplaner / Anlagenverantwortlicher:
Beschreibung der Einrichtung |  |  | Hersteller: |  |  |  |  | Übergabebericht & Messprotokoll
Ladesäule |  | Wallbox |  | Modell:
Anzahl der Steckverbindungen: |  |  | St. | Typ (A): |  |  |  | bestehend aus Blatt 1 bis
|  |  | St. | Typ (A):
|  |  | St. | Typ (A): |  |  |  | Verwendetes Prüfmittel: |  |  | HT COMBI G3 & EV-TEST100
Netzbetreiber: |  |  |  | Netzspannung: | 230 / 400 | V |  | Seriennummer:
Ladesäule/Wallbox mit Ladekabel: |  |  |  | Ladekabel am Kfz | Ladekabel Mode 2: |  | Ladekabel Mode 3:
Typ: |  |  |  | Typ: | Typ: |  | Typ:
Besonderheiten:
Prüfung durchgeführt nach : |  |  |  | DGUV Vorschrift 3 | DIN VDE 0100-600 |  | DIN VDE 0105-100 |  |  | Erst- / Änderungsprüfung
| E-Check |  |  | BetrSichV | DIN VDE 0100-722 |  | DIN VDE 0122-1 |  |  | Wiederholungsprüfung
Besichtigung und Erprobung |  |  |  | OK | nicht OK
| Zugänglichkeit gewährt |  |  |  | Keine Schäden am Betriebsmittel |  |  |  |  | Kennzeichnung Stromkreise, Betriebsmittel
| Anzeigeelemente Funktion & Lesbarkeit |  |  |  | Ladekabel unbeschädigt |  |  |  |  | Kennzeichnung PE, PEN, N, Aderkennz.
| Ladesäule lässt sich freischalten (Schlüssel/RFID/App) |  |  |  | Steckvorrichtung unbeschädigt |  |  |  |  | Leitungsverlegung korrekt
| Richtige Auswahl der Betriebsmittel |  |  |  | Keine Anzeichen von Überlast |  |  |  |  | Leitungsverbindungen korrekt
| Erforderliche IP-Schutzart eingehalten |  |  |  | Schutz gegen direktes Berühren |  |  |  |  | Allstromsensitiver RCD vorhanden
| Ladeeinrichtung fest / standfest |  |  |  | Erdungsanlage vollständig |  |  |  |  | Dokumentation vorhanden & vollständig
| Wasserablauf frei |  |  |  | Hauptotentialausgleich vorhanden |  |  |  |  | Ergebnis der Erprobung (siehe Folgeblätter)
| Filter Lüfter sauber |  |  |  | Zus. Potentialausgleich vorhanden
Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass
die in der Anlage befindlichen Fehlerstromschutzschalter alle 6 Monate durch Betätigung der Prüftaste zu testen sind.
die Anlage ist gemäß DGUV Vorschrift 3 spätestens jährlich durch eine Elektrofachkraft zu prüfen zu lassen
die Anlage und vorhandene Betriebsmittel regelmäßig durch den Betreiber auf ordnunsgemäßen Zustand zu prüfen sind.
Bemerkung / Mängel :
| Prüfergebnis mängelfrei |  |  |  | Prüfplakette angebracht |  |  | nächster empfohlener Prüftermin :
Die Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik.
Prüfer: |  |  |  | Unternehmer: |  |  |  |  | Anlage übernommen, Auftraggeber:
Ort /Datum |  |  |  | Ort /Datum | [5 empty] | Ort /Datum
Unterschrift |  |  |  | Unterschrift | [5 empty] | Unterschrift

## Betriebsmittel
Übergabe Bericht Nr. | [6 empty] | zu Rechnungs-Nr.
Auftraggeber: | [5 empty] | Auftragnehmer:
Anlage:
Netz: |  | TN-System |  | TT-System |  | IT-System |  |  | Netzbetreiber:
Zählernr.: |  |  |  |  | Zählerstand: |  |  |  |  | kw/h | Netzspannung: | 230/400V
Raum/ Anlagenteil
Betriebsmittel
Steckdosen | 1 fach
2 fach
3 fach
4 fach
5 fach
Leuchtenauslass
Universalschalter
Kreuzschalter
Doppelwechselschalter
Serienschalter
Taster
Serientaster
Bewegungsmelder
Herdanschlußdose
Sprechstelle/ Klingel
Netzwerkdose 1 fach
Netzwerkdose 2 fach
Telefondose
Lüfter
Telefondose
Antennendose
Unterverteilung
Heizungsregler
Klimaanlage
Boiler
CEE 5x 32 A
CEE 5x 16 A
Durchlauferhitzer
Jalousieschaltstelle
Pot- Schiene
Gemäß Übergabebericht elektrische Anlage funktionsfähig übernommen und entspricht den annerkannten Regeln der Elektrotechnik.
Bemerkung:
Prüfer |  |  | Auftragnehmer |  |  |  |  | Auftraggeber
letzter Prüftermin: |  |  | ____________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
nächster Prüftermin:
|  |  | Unterschrift |  |  |  |  | Unterschrift

## EN 60204
Prüfprotokoll & Übergabebericht EN 60204-1 / VDE 0113 | [8 empty] | Blatt 1
für elektrische Maschinen / Anlagen |  |  | Auftrag Nr.:
Auftraggeber: |  |  | Elektroinstallationsbetrieb (Auftragnehmer):
Anlage :
Typ: | [5 empty] | Übergabebericht + Prüfprotokoll
SN: | [5 empty] | bestehend aus Blatt 1 bis
Vewendetes Messgerät: FullTest 3
Seriennummer: |  | Netzspannung: |  | V |  | Schaltungsunterlagen Übergeben
Prüfung: | DIN VDE 0100-60 | DIN VDE 0105 | DGUV |  | E-Check |  | x | EN 60204-1
Grund | Neuanlage | Änderung | Instandsetzung |  | Wiederholungsprüfung
Besichtigung und Erprobung |  | ok | nicht ok
| Auswahl der Betriebsmittel |  | Kennzeichnung Stromkreise |  |  |  |  | Zugänglichkeit
| Trenn- u. Schaltgeräte |  | Kennzeichnung PE- und N-Leiter |  |  |  |  | Schutzpotentialausgleich
| Brandschottung |  | Leitungsverbindungen |  |  |  |  | Erdung
| Gebäudetechnik |  | Schutz-& Überwachungseinrichtungen |  |  |  |  | Dokumentation
| Kabel Leitungen Stromschienen |  | Schutz gegen direktes Berühren
| Funktion der Anlage |  | Überwachungseirichtungen von Motoren
| Fehlerstromschutzschalter RCD |  | Drehrichtung am Motor
Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass
Die Anlage / Maschine ist regelmäßig auf ordnunsgemäßen Zustand zu prüfen
Die Anlage / Maschine sollte mind. alle 4 Jahre durch eine Elektrofachkraft geprüft werden.
Bemerkung:
Das hier vorliegende Prüfprotokoll bestätigt die sachgemäße Durchführung aller im Rahmen der in den oben genannten Normen
vorgeschriebenen Prüfungen bei der Abnahme der elektrischen Anlage / Maschine
| Prüfergebnis mängelfrei |  | Prüfplakette angebracht |  |  | nächster Prüftermin :
Die elektrische Anlage / Maschine entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik.
Prüfer: |  | Unternehmer: |  |  |  |  | Anlage übernommen, Auftraggeber:
Ort /Datum |  | Ort /Datum | [5 empty] | Ort /Datum
Unterschrift |  | Unterschrift | [5 empty] | Unterschrift