## Tabelle1
Übergabebericht + Prüfprotokoll | [8 empty] | Blatt 1 | gemäß | ZVEH
Übergabebericht |  |  | für elektrische Anlagen nach DIN |  |  |  |  | Auftrag Nr.:
VDE 0100 Teil 610
Die Messungen werden durchgeführt mit dem Messgerät Modell: Combi 420 | [7 empty] | Seriennummer:
Auftraggeber | [5 empty] | Elektroinstallationsbetrieb (Auftragnehmer)
Herr/Frau/Firma:
Anlagenplaner / Anlagenverantwortlicher:
Anlage:
Übergabebericht + Prüfprotokoll
bestehend aus Blatt 1 bis _____
Schaltungsunterlagen
übergeben
EVU: |  |  |  | Netzspannung: |  |  | V
Netz: | TN-System |  | TT-System |  | IT-System
EIB-Lastenheft u. Dokumentation
Übergeben
Zähler - Nr: |  |  |  | Zählerstand:
Grund der Prüfung: |  | Neuanlage: |  | Erweiterung: |  | Änderung: |  | Instandsetzung:
Elektro - Check:
****** Unterschriften ******
Die Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik.
Prüfer: |  |  |  | Unternehmer: |  |  |  | Anlage übernommen,
Auftraggeber:
| Ort /Datum |  |  |  | Ort /Datum
Ort /Datum
Unterschrift |  |  |  | Unterschrift |  |  |  | Unterschrift